福建三农新材料有限责任公司

2024年土壤与地下水自行监测调查的公示

2024年度公司主要依据《工业企业土壤和地下水自行监测技术指南（试行）》（HJ 1209-2021）等技术规范对本地块内土壤和地下水进行自行监测调查，通过组织专家对地块内生产经营活动进行分析，本次共布设土壤采集点位19个，含对照点和10个深层采样点位，以及2个地下水监测点。委托福建省厚德检测技术有限公司对地块内指定点位的土壤和地下水进行采集监测分析，结果显示：

- （1）本地块内各监测点位土壤参数监测值均符合《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）第二类用地筛选值。氟化物参照深圳地方标准《DB4403T 67-2020 建设用地土壤污染风险筛选值和管制值》，符合第二类筛选值要求。

- （2）企业共布设4口地下水监测井，由于地势和地质原因，仅在地块背景点和下游监控点存在地下水，其余两口监控井常年无地下水。经检测分析厂区地下水监测井各参数均符合《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）的Ⅳ类标准要求。

通过与2023年土壤与地下水自行监测调查数据对比，项目厂区土壤污染物浓度基本稳定，公司地块内土壤受企业生产经营活动影响较小，厂区内地下水符合工业用水质量要求，后续加强管理，定期开展监测，做好预防工作。